| Тип автотрансформатора | Номинальный Ток нагрузки, А | Номинальное первичное напряжение, В | КПД, % | Габариты, мм (В-Д-Ш) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АОСН-2-220-82 УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| Встраиваемый | 2,0 | 220 | 94 | 169-149-129 | 3,0 |
| Стационарный | 2,0 | 220 | 94 | 200-161-129 | 3,3 |
| АОСН-4-220-82 УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| Встраиваемый | 4,0 | 220 | 94 | 169-149-129 | 4,4 |
| Стационарный | 4,0 | 220 | 94 | 200-161-129 | 4,6 |
| АОСН-8-220-82 УХЛ4 |  |  |  |  |  |
| Встраиваемый | 8,0 | 220 | 95 | 189-162-147 | 6,3 |
| Стационарный | 8,0 | 220 | 95 | 220-180-147 | 6,6 |

Автотрансформаторы АОСН