ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР  “КЕРА”

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| - Номинальное напряжение, В | 220 |
| - Номинальная мощность, кВт | 1,0 |
| - Количество ступеней регулирования | 2 |
| - Класс защиты | 0 |
| - Габаритные размеры, мм | 568x395x150 |
| - Масса, кг | 3,5 |