| Трансформаторы ОСУ Тип трансформатора | Номин. мощность, кВА | Номинальные напряжения, В |  | Соед. катушек | Схема и гр. соед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |
| ОСУ-40/0,5 УХЛ4 | 40,0 | 220и380 | 20,92-18,00-15,72-14,00-12,60-10,46-9,00-7,86-7,00-6,30 | послед. | 1/1-0 |
|  |  |  | 10,46-9,00-7,86-7,00-6,30-5,23-4,50-3,93-3,50-3,15 | паралл. | 1/1-0 |
| ОСУ-100/0,5 УХЛ4 | 90,0 | 220и380 | 91,80-68,60-45,90-34,30 | паралл. | 1/1-0 |
|  |  |  | 183,60-137,20-91,80-68,60 | послед. | 1/1-0 |
|  | 100,0 | 220и380 | 49,00-36,80-24,50-18,40 | послед. | 1/1-0 |
|  |  |  | 24,50-18,40-12,25-9,20 | смешанное | 1/1-0 |
|  |  |  | 12,25-9,20-6,12-4,60 | паралл. | 1/1-0 |