| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| - Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| - Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 200, 300, 400 |
| - Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| - Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
| - Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности 0,8: ВА | 5 |
| - Номинальный класс точности | 0,5; 1,0 |
| - Габаритные размеры, мм: | 127x86x90 |
| - Масса, кг. | 0,95 |

ТРАНСФОРМАТОР Т-0,66 УЗ