| Трансформаторы ТСЗИ Тип транс-форматора | Номин. мощность, кВА | Номин. напр. обмоток, В |  | Габ. разм., мм |  |  | Масса кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв. | Вторич. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д | Ш | В |  |
| ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 660-380/380-220 | 380-220/220-127/42-24/36-12 | 359 | 196 | 303 | 23,5 |
| ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 660-380/380-220 | 380-220/220-127/42-24/36-12 | 383 | 196 | 403 | 31,5 |
| ТСЗИ-4,0 | 4,0 | 660-380/380-220 | 380-220/220-127/42-24/36-12 | 383 | 196 | 478 | 42,8 |